## BEREGNER
TILMELDING TIL FJERNVARME | [5 empty] | Virkningsgrad for dit anlæg:
Andelsikapital |  |  | 125kr incl.moms |  |  | Virkningsgrad for olie eller gaskedler:
Administrationsomkostninger |  |  | 250kr incl.moms |  |  | efter 2004 | 2004-1995 | før 1995 | Dit anlæg:
Tilslutningspris |  |  | 34.625kr incl.moms |  |  | 95% | 85% | 75% | 98 | %
Beregn dit varmebehov i MWh:
Nuværende varmekilde: |  |  | Årligt forbrug |  | Årligt varmebehov |  |  | Årlig udgift
| (VÆLG) | [6 empty] | til indkøb af olie/gas
| Gasfyr |  | 1036 | m3 gas | 11.1681 | MWh |  | 16058 | kr.
| Installeret år: |  | 2018
Varmeøkonomi: |  |  | Olie- og gaspriser pr. 19. maj 2022
Olie og gaspris er lig priserne på Sparenergi.dk (Energistyrelsen)
Fjernvarme:
Årlige udgifter
Abonnement | [7 empty] | 1250 | kr.
Fast bidrag |  | 106 | L/time á | 37.5 | kr./L/time |  |  | 3975 | kr.
Forbrug |  | 11.1681 | MWh á | 525 | kr./MWh |  |  | 5863.242 | kr.
Årlige udgifter til Fjernvarme incl. moms: | [7 empty] | 11088.242 | kr.
Oliefyr:
[8 empty] | Årlige udgifter | [6 empty] | 8.4.22 |  | 12.4
Driftudgifter (el til blæser, service, skorstensfejer ) | [7 empty] | 0 | kr. | [5 empty] | 16.957 | OK | 15.84 | Q8
Forbrug |  | 0 | liter á | 14.5 | kr/liter |  |  | 0 | kr. | [7 empty] | 14.32 | netto-power.dk, variabel pris
Årlige udgifter til Oliefyr incl. moms: | [7 empty] | 0 | kr.
Gasfyr:
Årlige udgifter
Abonnement | [7 empty] | 150 | kr.
Driftudgifter (el til blæser, service ) | [7 empty] | 1200 | kr.
Forbrug |  | 1036 | m3 gas á | 15.5 | kr./m3 |  |  | 16058 | kr. |  | 11 | kWh koster | 8 | kr
Årlige udgifter til Gasfyr incl. moms: | [7 empty] | 17408 | kr.
VARMEBEREGNER
Note on G13: 1 liter olie = 10,1 kWh 1 m3 gas = 11,0 kWh
Note on J13: Beregnet med følgende priser: 1 liter olie koster 14,50 kr. (Sparenergi.dk) 1 m3 gas koster 15,50 kr. (Sparenergi.dk)
Note on D24: Dit varmebehov i MWh

## Formler (hidden)
Nøgletal
Virkningsgrad
Tilmeldingstakster: |  | 100 |  | Beregning af virkningsgrad |  |  | Olie | 85 | %
|  | 2000 |  | efter 2004 | 2004-1995 | før 1995 | Gas | 98 | %
|  | 0 |  | 95 | 85 | 75
Varmeomsætning:
Olie |  | 10.1 | kWh/liter
Gas |  | 11 | kWh/m3
Opsparing:
Beløb | år | pr. år
35000 | 18 | 2000
|  | Fjernvarme: |  | Olie | Gas
Abonnement |  | 1250 | kr | 0 | 150
Fast bidrag |  | 37.5 | kr | 0 | 0 | pris ændret 1.1.22 efter Excel fra John,. Godkendt af revisor - finjusteret d. 8.4. efter møde med Poul og Erik
Forbrug |  | 525 | kr | 807.9208 | 727.2727 | pris ændret 1.1.22 efter Excel fra John,. Godkendt af revisor
Driftudgifter |  | 0 | kr | 2000 | 1200
Opsparing |  | 0 | kr | 2000 | 2000
Oliefyr
Gasfyr
| 13.5.22 |  |  |  | FAST |  | FAST |  | FAST | FAST |  | FAST
Priser: |  |  | pr. MWh |  | 2020-02-18 |  | 01.04.2021 |  | 1.1.2022 | 18.3..22 |  | 8.4.22 |  | 8.4.22
Olie | 14.5 | kr/liter | Sparenergi.dk |  | 10,45 kr/liter | OK | 11,01 kr/liter |  | 13,76 kr/liter | 14.5 | sparenergi.dk | 14.5 | sparenergi.dk | 13.49 | "Super Olie" på www.fyringsolie-online.dk/
Naturgas | 15.5 | kr./m3 | Sparenergi.dk |  | 7,29 kr/m3 | OK | 9,26 kr/m3 |  | 11,15 kr/m3 | 15.5 | sparenergi.dk | 15.5 | sparenergi.dk
| 10.1 | kWh koster |  | 8.16 | kr
Olie | 1 | kWh koster |  | 0.80792 | kr
| 1000 | kWh koster |  | 807.9208 | kr
Gas | 1 | kWh koster |  | 0.72727 | kr
| 1000 | kWh koster |  | 727.2727 | kr
Diagram:
Årlige udgifter
Fjernvarme |  | 11088.242 | kr
Gasfyr |  | 17408 | kr

## Skal skjules (hidden)
Omregningsfaktor er følgende | Gaskedel installeret år: | 2018 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
| Inflation, %/år | 2% | Fjv. r&a, 55% | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331 | 6098.5331
Fjernvarme; 1 kWh pr. enhed |  |  | Fjv. var, omkost | 4989.7089 | 5089.5031 | 5191.2931 | 5295.119 | 5401.0214 | 5509.0418 | 5619.2226 | 5731.6071 | 5846.2392 | 5963.164 | 6082.4273 | 6204.0759 | 6328.1574 | 6454.7205 | 6583.8149 | 6715.4912 | 6849.8011 | 6986.7971 | 7126.533 | 7269.0637 | 7414.4449 | 7562.7338 | 7713.9885 | 7868.2683 | 8025.6337 | 8186.1463
Olie; 10,1 kWh pr. liter |  |  | Fjv. i alt | 11088.242 | 11188.0362 | 11289.8262 | 11393.6521 | 11499.5545 | 11607.5749 | 11717.7557 | 11830.1402 | 11944.7723 | 12061.6971 | 12180.9604 | 12302.609 | 12426.6905 | 12553.2536 | 12682.348 | 12814.0243 | 12948.3342 | 13085.3302 | 13225.0661 | 13367.5968 | 13512.978 | 13661.2669 | 13812.5216 | 13966.8014 | 14124.1668 | 14284.6794
Naturgas; 11 kWh pr. m3-gas |  |  | Akkumuleret | 11088.242 | 22276.2782 | 33566.1044 | 44959.7565 | 56459.311 | 68066.8859 | 79784.6417 | 91614.7819 | 103559.5542 | 115621.2513 | 127802.2117 | 140104.8207 | 152531.5112 | 165084.7648 | 177767.1128 | 190581.1371 | 203529.4713 | 216614.8014 | 229839.8676 | 243207.4643 | 256720.4424 | 270381.7093 | 284194.2309 | 298161.0323 | 312285.1991 | 326569.8785
El-varme; 1 kWh pr. enhed |  |  | Nuværnede | 17408 | 17756.16 | 18111.2832 | 18473.5089 | 18842.979 | 19219.8386 | 19604.2354 | 19996.3201 | 20396.2465 | 20804.1714 | 21220.2549 | 21644.66 | 22077.5532 | 22519.1042 | 22969.4863 | 23428.876 | 23897.4536 | 24375.4026 | 24862.9107 | 25360.1689 | 25867.3723 | 26384.7197 | 26912.4141 | 27450.6624 | 27999.6756 | 28559.6692
Brænde; 1550 kWh pr. m3 (rummeter) brænde (jeg sidestiller |  |  | Ny gaskedel
forskellige træsorter – ser i denne model bort fra nuancerne). |  |  | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jeg laver nu fire øvelser, med det samme hus, med hhv. højt |  |  | Nuværende | 17408 | 17756.16 | 18111.2832 | 18473.5089 | 18842.979 | 19219.8386 | 19604.2354 | 19996.3201 | 20396.2465 | 20804.1714 | 21220.2549 | 21644.66 | 22077.5532 | 22519.1042 | 22969.4863 | 23428.876 | 58897.4536 | 24375.4026 | 24862.9107 | 25360.1689 | 25867.3723 | 26384.7197 | 26912.4141 | 27450.6624 | 27999.6756 | 28559.6692
og lavt naturgasforbrug og i begge tilfælde med og uden brændeovn. |  |  | Akkumuleret | 17408 | 35164.16 | 53275.4432 | 71748.9521 | 90591.9311 | 109811.7697 | 129416.0051 | 149412.3252 | 169808.5717 | 190612.7432 | 211832.998 | 233477.658 | 255555.2111 | 278074.3154 | 301043.8017 | 324472.6777 | 383370.1313 | 407745.5339 | 432608.4446 | 457968.6135 | 483835.9857 | 510220.7054 | 537133.1196 | 564583.7819 | 592583.4576 | 621143.1267
SENARIE 1; Hvis huset fx kun anvender naturgas (altså ingen
brændeovn) er det 1:1;
20.000 kr á 6,5 kr pr. m3 gas = 3.076 m3 gas = 3076 * 11 = 33.946 kWh
(hvis huset er på 150 m2 er det 225 kWh pr. m2 = det er højt forbrug pr. m2
(over normtallet på 140 kwh/m2))
0

## Diagrammer (hidden)
Diagram 1. Akkumuleret | Diagram 2. Årligt
Her vises udviklingen i priser for opvarmning af din bygning. Der er medtaget udgifter til nyt anlæg, når dette bliver relevant. | Her er vist de årlige udgifter til opvarmning af din bygning. Der medtaget udgifter til et nyt anlæg, når dette bliver relevant.